HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MONITOR TRUNG TÂM

CNS - 6201

HÃNG SX : NIHON KOHDEN

NƯỚC SX : NHẬT BẢN

VPĐD NIPON CORPORATION TẠI TPHCM

LẦU 3, CAO ỐC TUỔI TRẺ

60A, HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 9, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM

ĐT : 0283.844.8172			FAX : 0283.997.1661

MÔ TẢ HÌNH DẠNG MẶT TRƯỚC CỦA MÁY

- POWER SWITCH : Công tắc nguồn

- POWER SWITCH COVER : Nắp đậy công tắc nguồn

- POWER LAMP : Đèn nguồn

- HARD DISK LAMP : Đèn hiển thị ổ cứng

- RESET SWITCH : Công tắc khởi động lại máy

MÔ TẢ HÌNH DẠNG MẶT SAU CỦA MÁY

- AC SOURCE SOCKET : Ổ cắm nguồn

- MAIN POWER SWITCH : Công tắc nguồn máy

- KEYBOARD SOCKET : Ổ cắm bàn phím

- MOUSE SOCKET : Ổ cắm chuột

- RS-232 SOCKET : Ổ cắm kết nối cổng RS-232

- RECORDER SOCKET : Ổ cắm kết nối máy in

- NETWORK SOCKET : Ổ cắm kết nối mạng

- SOUND SOCKET : Ổ cắm kết nối âm thanh

- PROTECT KEY SOCKET : Ổ cắm kết nối khóa cứng

- VIDEO 1/ VIDEO 2 SOCKET : Ổ cắm kết nối VIDEO

- TOUCH 1/ TOUCH 2 SOCKET : Ổ cắm kết nối màn hình cảm ứng

A. CÁC LOẠI MÀN HÌNH THEO DÕI

1. ALL BEDS SCREEN

2.OVERVIEW BED MENU WINDOW

3.MENU WINDOW

4.INDIVIDUAL BED SCREEN

5.REVIEW WINDOWS

6.SYSTEM SETUP

7.SETUP

8.PERSONAL SETUP

9.PARAMETER SETUP

B. MÀN HÌNH HIỂN THỊ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

- TOUCH TO OPEN ANOTHER WINDOW : Nhấn vào để mở cửa sổ cài đặt khác

- CENTRAL MONITOR INFORMATION : Hiển thị thông tin của monitor trung tâm

- MONITORED BED INFORMATION : Hiển thị thông tin của các giường bệnh đang được theo dõi

- ENTER THE PASSWORD : Nhập mật khẩu

- TOUCH TO SHUT DOWN THE SYSTEM : Nhấn vào đây để tắt hệ thống

Ta phải nhập mật khẩu đúng cho máy, sau đó nhấn ENTER thì ta mới có thể vào chương trình cài đặt tất cả hệ thống của máy

1.MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT ÂM THANH (SOUND CONTROL)

- ALARM VOLUME : Cài đặt âm thanhh báo động

- QRS SOUND : Cài đặt âm thanh đồng bộ

Dựa vào các phím cài đặt mà ta có thể chỉnh to nhỏ âm thanh báo động và âm thanh đồng bộ cho từng giường bệnh cụ thể bằng cách nhấn các phím mũi tên lên xuống

2.MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT GHI SÓNG (RECORDING)

- MANUAL RECORDING : Ghi chủ động bằng tay

- PERIODIC RECORDING : Ghi theo khoảng thời gian

- ALARM / CALL RECORDING : Ghi các báo động

- DARKNESS : Chỉnh độ đậm / nhạt sóng được ghi

- WAVE THICKNESS : Chỉnh độ dày / mỏng của sóng được ghi

Dựa vào các nút điều chỉnh trên mà ta có thể cài đặt cho máy ghi ra các sóng tín hiệu  thích hợp cho từng trường hợp cụ thể

3.MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT CẢM ỨNG (TOUCHSCREEN)

Nhấn nút CALIBRATE TOUCHSCREEN để cân chỉnh lại hệ thống cảm ứng màn hình của máy

4.MÀN HÌNH CÀI ĐẶT CẤU HÌNH HỆ THỐNG (SYSTEM CONFIGURATION)

Nhấn trực tiếp vào thông số cần thay đổi, sau đó thay đổi giá trị của thông số cho phù hợp với yêu cầu của bệnh nhân

5.MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT THEO DÕI BỆNH NHÂN (MONITOR SETTING)

- MONITORED BEDS SETTING : Cài đặt theo dõi tửng giường bệnh nhân

- BED NAME SETTING : Cài đặt tên giường bệnh nhân

- DISPLAY SETTING  : Cài đặt hiển thị xuất tín hiệu ra một hay hai màn hình

Ta nhấp chuột vào mỗi ô trống của màn hình rồi sau đó chọn một trong các địa chỉ giường bệnh ở bên dưới điền vào ô trống để tạo sự liên kết

6.MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ (PARAMETERS)

Nếu muốn chọn về thông số nào thì ta nhấn trực tiếp vào thông số đó, nếu hủy chọn thì ta nhấn lại thông số đó một lần nữa. Nếu ta chọn / hủy chọn tất cả các thông số thì ta nhấn nút ALL

7.MÔ TẢ MÀN HÌNH ĐĂNG KÝ NHÓM / TÊN GIƯỜNG BỆNH (NAME REGISTRATION)

Muốn cài đặt hoặc thay đổi thông số nào thì ta nhấn trực tiếp vào thông số đó, sau đó nhập giá trị / thông tin mới vào ô trống rồi nhấn ENTER để kết thúc

8.MÔ TẢ MÀN HÌNH THAY ĐỔI MÀU CÁC THÔNG SỐ (PARAMETER COLORS)

Ta nhấp chuột vào thông số cần thay đổi màu rồi sau đó đổi màu khác cho thông số bắng cách chọn một trong các màu ở bảng màu bên dưới

9.MÔ TẢ MÀN HÌNH DUY TRÌ VÀ QUẢN LÝ KẾT NỐI CỦA CÁC GIƯỜNG BỆNH (MAINTENANCE)

- INSTRUMENT’S NAME : Tên thiết bị

- IP ADDRESS : Địa chỉ IP

- GROUP NAME : Tên nhóm

- UP DATE : Cập nhật thông tin mới

- DEVICE TYPE : Thông tin về loại thiết bị sử dụng

C. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT TRONG MENU CỦA MÁY

1.MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT NGƯỠNG BÁO ĐỘNG CHO CÁC THÔNG SỐ (VITAL SIGN ALARM)

- VITAL SIGN RECORD : Chọn ghi tín hiệu các sóng

- CURRENT VALUE : Giá trị hiện hành

- CURRENTLY LIMIT : Giới hạn trên / giới hạn dưới hiện hành

- PARAMETER SELECTION KEY : Phím chọn các thông số

- AUTO : Cài đặt báo động tự động

- UPPER LIMIT : Giới hạn trên

- INCREASE/DECREASE KEY : Phím tăng / giảm giá trị

- LOWER LIMIT : Giới hạn dưới

- LIMITS IN A BAR : Giới hạn trên/dưới hiển thị trên thanh bar

- CURRENT MEASUREMENT VALUE : Giá trị đo hiện hành

2.MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT NGƯỠNG BÁO ĐỘNG LOẠN NHỊP CHO CÁC THÔNG SỐ (ARRHYTHMIA ALARM)

- ALARM : Cài đặt tắt / mở các báo động

- ALARM/RECALL/RECORD : Cài đặt tắt / mở báo động, xem lại, ghi sóng các trường hợp loạn nhịp

- VPC RUN : Thông số dò báo động

- CURRENT VALUE : Giá trị hiện hành

- INCREASE / DECREASE KEY : Phím tăng / giảm giá trị

- ITEMS NOT AVAILABLE : Thông số không có hiện hành ở màn hình theo dõi

- ALARM DETECTION CONDITION : Điều kiện dò báo động

3.MÔ TẢ MÀN HÌNH KHÔI PHỤC CÁC BÁO ĐỘNG CHUẨN CỦA MÁY (ALARM MASTER DISPLAY)

Muốn khôi phục các báo động chuẩn của máy theo chuẩn nào ( ALARM MASTER 1 / 2 / 3 ) thì ta chọn chuẩn đó rồi nhấn phím APPLY

4.MÀN HÌNH CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ ƯU TIÊN HIỂN THỊ TRÊN MÀN HÌNH (PARAMETER PRIORITY)

Ta nhấp chuột vào ô trống rồi chọn các thông số ở bảng kế bên để sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

5.MÀN HÌNH HIỂN THỊ CÁC DẠNG SÓNG (WAVE DISPLAY)

- BED COLOR : Màu giường bệnh

- BED NAME : Tên giường bệnh

- REC KEY : Phím ghi sóng

- DISPLAY TYPES : Chọn các loại hiển thị

- NUMERIC DDATA : Giá trị số

- WAVEFORM LABEL / SENSITIVITY : Tên sóng / biên độ sóng

- WAVEFORM : Dạng sóng

- SCALE : Tỉ lệ sóng

- SILENCE ALARMS KEY : Phím tắt báo động

- DATE AND TIME : Hiển thị ngày và giờ

- PATIENT NAME : Hiển thị tên bệnh nhân

- TRANSMITTER CHANNEL : Hiển thị kênh truyền

- DATA AREA : Vùng hiển thị thông tin mỗi giường

- MESSAGE AREA : Vùng hiển thị thông điệp của máy

- QRS MARK : Điểm đồng bộ QRS

6.MÀN HÌNH HIỂN THỊ 12 ĐẠO TRÌNH TIM (ECG 12 LEAD DISPLAY)

- DISPLAY TYPES : Các loại hiển thị

- NUMERIC DATA : Giá trị số

- LEAD / SENSITIVITY : Đạo trình / biên độ

- 12 LEAD ECG : 12 đạo trình tim

- ST VALUE : Giá trị ST

7.MÀN HÌNH HIỂN THỊ TÍN HIỆU SỐNG CỦA CÁC GIƯỜNG BỆNH (ALL VITAL SIGNS WINDOW)

- DISPLAY TYPES : Các loại hiển thị

- NUMERIC DATA : Giá trị số

- ALL VITAL SIGNS NUMERIC DATA : Hiển thị tất cả các giá trị tín hiệu sống dưới dạng số

- PARAMETER NAME : Tên các thông số

8.MÀN HÌNH CÀI ĐẶT TỪNG GIƯỜNG CỤ THỂ (INDIV. BED SCREEN SETUP)

- DISPLAY : Màn hình hiển thị thu nhỏ

- DISPLAY POSITION : Vị trí hiển thị

- PARAMETER : Các thông số để chọn

- NONE : Không có sóng hiển thị ở vị trí này

9.MÀN HÌNH XEM LẠI DƯỚI DẠNG SÓNG (TREND WINDOW)

- BED NAME : Tên giường bệnh

- BED COLOR : Màu giường bệnh

- REC KEY : Phím ghi sóng

- PATIENT NAME AND BED : Tên và giường bệnh nhân

- DISPLAY TYPES : Các loại hiển thị

- REVIEW DATA DISPLAY AREA : Vùng hiển thị dữ liệu xem lại

- SILENCE ALARMS KEY : Phím tắt báo động tạm thời

- DATE AND TIME : Hiển thị ngày và giờ

- PATIENT NAME : Hiển thị tên bệnh nhân

- TRANSMITTER CHANNEL : Kênh truyền tín hiệu

- MESSAGE AREA : Vùng hiển thị thông điệp của máy

- DATA AREA : Vùng hiển thị dữ liệu của mỗi giường

- QRS MARK : Điểm đồng bộ QRS

10.MÀN HÌNH XEM LẠI PHÂN TÍCH 12 SÓNG ĐIỆN TIM (ECG 12 LEAD ANALYSIS)

- ANOTHER WINDOW : Nhấn các phím này để thay đổi các cửa sổ xem lại khác

- MEASUREMENT VALUE TABLE : Bảng giá trị đo

- SELECTED FILE : Tập tin được chọn

- AVERAGED WAVEFORMS : Hiển thị những giá trị dạng sóng trung bình

- LEAD : Đạo trình

- DATE AND TIME : Hiển thị ngày và giờ

- SEX : Hiển thị giới tính

- AGE : Hiển thị tuổi

- DISP. CHANGE : Phím chuyển đổi giá trị dạng sóng trung bình và giá trị dạng sóng phân tích

- PRINT : Phím ghi dữ liệu ra giấy

- DETELE : Phím xóa tập tin trên bảng dữ liệu

- CONTROL FILE SETTING : Phím chọn tập tin điều khiển

- SWITCH DISPLAY TYPES : Chuyển đổi các dạng hiển thị

- SCROLL FILES : Thanh kéo tập tin trên bảng hiển thị

- CONTROL FILE : Tập tin điều khiển

11.MÀN HÌNH XEM LẠI LỊCH SỬ CÁC BÁO ĐỘNG (ALARM HISTORY)

- SORT THE LIST : Danh mục cần xem lại

- ALARM NOTICE MARK : Điểm chú ý báo động

- ANOTHER REVIEW WINDOW : Chuyển đổi các màn hình xem lại khác

- ALARM LEVEL OR TYPE : Chỉnh các mức / các loại báo động

- SCROLL KEYS : Phím lăn các danh mục trên thanh bar

- PRINT : Phím in dữ liệu ra giấy

- SCROLL BAR : Thanh lăn dữ liệu

- CURSOR : Con trỏ

D. MÔ TẢ MÀN HÌNH THEO DÕI CÁC DẠNG SÓNG TRÊN MÀN HÌNH MONITOR TRUNG TÂM

- BED NAME : Tên giường bệnh nhân

- BED COLOR : Màu giường bệnh nhân

- QRS MARK : Tín hiệu đồng bộ

- MESSAGE AREA : Vùng hiển thị thông điệp của máy ( nếu có )

- DATA AREA FOR EACH BED : Vùng hiển thị thông tin của giường bệnh

- TRANSMITTER CHANNEL  : Kênh chuyển hướng

- PATIENT NAME : Hiển thị tên bệnh nhân

- DATE AND TIME : Hiển thị ngày và giờ

- SILENCE ALARMS KEY : Nhấn phím này để tắt báo động tạm thời

- NUMERIC DATA : Hiển thị các dữ liệu số

- WAVEFORM LABEL / SENSITIVITY : Hiển thị tên dạng sóng / biên độ

- WAVEFORM : Dạng sóng

- REC : Nhấn phím này để ghi tất cả những thông tin về bệnh nhân trong một giường bệnh

- RECORD ALL : Nhấn phím này để ghi tất cả các thông tin về các giường bệnh

- SETUP KEY : Nhấn phím này để vào chương trình cài đặt máy

MỘT SỐ DẠNG MÀN HÌNH THEO DÕI BỆNH NHÂN

E. TRÊN MÀN HÌNH THEO DÕI, MUỐN CÀI ĐẶT VỀ GIƯỜNG BỆNH NÀO THÌ TA NHẤN VÀO CHỮ SETUP TƯƠNG ỨNG Ở GIƯỜNG BỆNH ĐÓ

1.MÀN HÌNH CHỈNH BIÊN ĐỘ CÁC DẠNG SÓNG (SENSITIVITY)

Ta nhấn chuột chọn thông số cần chỉnh biên độ rồi sau đó chọn gái trị biên độ tương ứng

2.MÀN HÌNH CHỌN CÁC SÓNG ĐỂ THEO DÕI (WAVE SELECTION)

- CURRENT DATA : Các giá trị đang hiện hành của bệnh nhân

- WAVEFORM POSITION : Chọn vị trí sóng hiển thị

- PARAMETER : Các thông số để lựa chọn

- NONE : Không có dạng sóng hiển thị

3.MÀN HÌNH CHỌN NHỮNG THÔNG SỐ ĐỂ THEO DÕI (NUMERICAL SELECTION)

Ta nhấp chuột vào các ô thư mục để chọn các thông số cần theo dõi nằm ở bảng kế bên

4.MÀN HÌNH CHỌN MÀU CHO GIƯỜNG BỆNH

Ta nhấp chuột vào ô màu ở bảng màu để chọn màu cho giường bệnh

5.MÀN HÌNH CÀI ĐẶT VỀ HIỂN THỊ NHỊP TIM

Ta chọn giữa 2 chế độ hiển thị nhịp tim : HR ONLY hoặc HR+VPC+ST

# Text boxes

1

2

3

4

5

1

2

9

3

4

5

6

10

7

11

8

5

4

3

1

2

4

3

1

2

5

2

5

3

1

4

6

7

8

9

10

5

4

3

1

2

7

6

9

10

11

12

13

14

15

2

1

3

8

7

6

5

4

4

3

2

1

5

4

1

3

1

2

1

4

2

3

12

10

7

13

11

9

8

5

4

3

2

1

6

13

10

11

12

14

15

9

8

7

6

1

5

4

3

2

2

4

3

1

5

6

7

8

9

8

7

6

5

4

3

1

2

15

14

13

12

11

10

1

4

3

2